## Sheet1
enabled | plc_brand | ip | rack | slot | tag | data_type | mode | mqtt_topic | poll_ms | PLC
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | B3:0/0 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta2/Partir | 1000 | Micrologix
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | B3:0/1 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta2/Parar | 1000 | COMPACTLOGIX
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | B3:0/2 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta2/Sts | 2500 | S7-1200
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | N7:0 | INT | READ | scada/customers/zero_corp/Planta2/PV | 5000 | MODBUS
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | N7:0 | INT | READ | scada/customers/zero_corp/trend/Planta2/PV | 5000
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | N7:1 | INT | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta2/SPTime | 2500
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | N7:1 | INT | READ | scada/customers/zero_corp/Planta2/SPTimefdbk | 2500
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | N7:2 | INT | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta2/SPV1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT0 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PartirAB1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT1 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PararAB1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT2 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/LocRemAB1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R1.BIT0 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/RuningAB1 | 2500
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R4 | WORD | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Max_Temp | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R3 | WORD | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Min_Temp | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R2 | WORD | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/Temp | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R5 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Max_Temp_fdbk | 1850
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R6 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Min_Temp_fdbk | 2050
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R7 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/Temp_fdbk | 1790
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT3 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PartirAB2 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT4 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PararAB2 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT5 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/LocRemAB2 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R1.BIT1 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/RuningAB2 | 2500