## Sheet1
enabled | plc_brand | ip | rack | slot | tag | data_type | mode | mqtt_topic | poll_ms | PLC
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT0 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PartirAB1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT1 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PararAB1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT2 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/LocRemAB1 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT3 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/RuningAB1 | 2500
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT4 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/LocRemfdbkAB1 | 2500
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R4 | WORD | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Max_Temp | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R3 | WORD | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Min_Temp | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R2 | WORD | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/Temp | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R5 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Max_Temp_fdbk | 1850
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R6 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/Set_Min_Temp_fdbk | 2050
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R7 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/Temp_fdbk | 1790
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT5 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PartirAB2 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT6 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/PararAB2 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT7 | BOOL | WRITE | scada/customers/zero_corp/Planta1/LocRemAB2 | 1000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R30.BIT0 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/RuningAB2 | 2500
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R30.BIT1 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/Planta1/LocRemfdbkAB2 | 2500
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R2 | WORD | READ | scada/customers/zero_corp/trend/Planta1/Temp | 5000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R0.BIT3 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/trend/Planta1/RuningAB1 | 5000
TRUE | MODBUS | 10.150.14.110 |  |  | R30.BIT0 | BOOL | READ | scada/customers/zero_corp/trend/Planta1/RuningAB2 | 5000