## Sheet1
enabled | plc_brand | ip | rack | slot | tag | data_type | mode | mqtt_topic | poll_ms | PLC
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | B3:0/0 | BOOL | WRITE | scada/customers/default/Micro/PumpCmdStart | 1000 | Micrologix
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | B3:0/1 | BOOL | WRITE | scada/customers/default/Micro/PumpCmdStop | 1000 | COMPACTLOGIX
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | B3:0/2 | BOOL | READ | scada/customers/default/Micro/PumpSts | 1000 | S7-1200
TRUE | Micrologix | 10.150.14.21 |  |  | N7:0 | INT | READ | scada/customers/default/Micro/NivelTK | 1000 | MODBUS
TRUE | COMPACTLOGIX | 10.150.14.210 |  |  | Boton_1 | BOOL | WRITE | scada/customers/default/PLC/PumpCmdStart | 1000
TRUE | COMPACTLOGIX | 10.150.14.210 |  |  | Boton_2 | BOOL | WRITE | scada/customers/default/PLC/PumpCmdStop | 1000
TRUE | COMPACTLOGIX | 10.150.14.210 |  |  | Luz_1 | BOOL | READ | scada/customers/default/PLC/PumpSts | 1000
TRUE | COMPACTLOGIX | 10.150.14.210 |  |  | Level | DINT | READ | scada/customers/default/PLC/NivelTK | 1000